
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（电冰箱、空调器原理与维修1-20；电视机原理与维修21-40。每小2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．1kg某物质在某一状态时所含的热量称为该物质的

A．显热


B．潜热


C．熵


D．焓
2．为防止制冷剂R12对大气层的破坏，可以选用      代替。
A．R22


B．R502


C．R32


D．R134a 
3．物质的状态从液态变为气态称为
A．汽化


B．蒸发


C．液化


D．沸腾

4．温度与空气绝对湿度的关系是
A．温度越高，饱和空气的绝对湿度就越小


B．温度越高，饱和空气的绝对湿度就越大


C．温度越低，饱和空气的绝对湿度就越大


D．饱和空气的绝对湿度与温度没有关系

5．普通制冷的温度范围是
A．从环境温度到-153.15℃


B．从-153.15℃到-253.15℃

C．从-253.15℃到-273.15℃


D．从-153.15℃到-273.15℃

6．关于间冷式电冰箱的优点，下列说法不正确的是
A．温度均匀





B．便于温度控制


C．省电节能





D．无霜

7．半导体式电冰箱制冷系统的优点是



A．制冷效率较高




B．不受场合限制



C．成本比较低




D．无噪声
8．不属于压缩机的性能指标是



A．制冷量





B．功率


C．性能系数COP



D．电压
9．冷却液体式蒸发器按供液方式不同可分为
A．立管式和螺旋式、满液式卧式壳管式、干式卧式壳管式

B．立管式和螺旋式、满液式卧式壳管式、强迫对流式

C．立管式和螺旋式、干式卧式壳管式、强迫对流式

D．满液式卧式壳管式、干式卧式壳管式、强迫对流式

10．热泵式空调器使用的温度范围是

A．-5～43℃ 

B．-5～21℃

C．5～43℃

D．21～43℃
11．空调常用的电磁阀是
A．电磁四通换向阀、双向电磁阀和单向阀阀

B．电磁四通换向阀、单向阀和专用电磁旁通阀

C．电磁四通换向阀、双向电磁阀和专用电磁旁通阀
D．电磁四通换向阀、双向电磁阀、单向阀和专用电磁旁通阀
12．舒适式空调的基本工况为
A．制冷、制热和干湿




B．制冷、制热和冷热混合
C．制冷、制热和除湿




D．制冷、制热和加湿
13．电冰箱接通电源后，听到“嗡嗡”的声音说明


A．制冷系统冰堵





B．内部部件松动 

C．制冷系统油堵





D．电动机启动不正常
14．下列选项中，可以作为地线的是


A．煤气管






B．暖气管
C．自来水的金属管




D．排水管
15．变频空调与传统空调相比较，下列说法错误的是


A．变频空调压缩机转速不恒定




B．变频空调压缩机转速恒定
C．变频空调内部有变频器



D．变频空调随环境需要改变压缩机转速
16．旋转式压缩机的优点是
A．体积小，耗电低




B．结构复杂，重量轻



C．效率高，耗电高




D．重量轻，效率低
17．电冰箱故障的检查方法是
A．一看、二摸、三听、四测


B．一看、二听、三摸、四测

C．一看、二测、三听、四摸


D．一摸、二看、三听、四测
18．空调的空气循环系统是
A．室内空气循环





B．室外空气循环

C．室内空气循环和室外空气循环

D．无正确答案
19．制冷系统故障维修的必备工具是
A．三通阀和扩管器




B．压力表和三通阀

C．弯管器和压力表




D．压力表割管器
20．蒸汽压缩式制冷系统工作时，消耗外界功的器件是
A．蒸发器

B．冷凝器


C．毛细管

D．压缩机
21．LA7680的中频信号处理是通过

内部电路完成的。
A． eq \o\ac(○,7)~ eq \o\ac(○,10)、 eq \o\ac(○,46)~ eq \o\ac(○,48)




B． eq \o\ac(○,42)~ eq \o\ac(○,44)、 eq \o\ac(○,46)~ eq \o\ac(○,48)
C． eq \o\ac(○,7)~ eq \o\ac(○,10)、 eq \o\ac(○,42)~ eq \o\ac(○,44)、 eq \o\ac(○,46)~ eq \o\ac(○,48)

D． eq \o\ac(○,46)~ eq \o\ac(○,48)
22．行激励电路的功能是

A．为行振荡器提供电压



B．为高压电路提供电源

C．为视频电路提供选通信号


D．为行输出晶体管提供行激励信号 
23．行偏转线圈断路会引起

A．无光栅无图像





B．图像为一条垂直亮线


C．电源保护






D．行管击穿

24．场扫描电路的常见故障是 

A．场不同步






B．场幅变窄

C．场失真 






D．上述答案都是

25．PAL-D制电视机信号的第二伴音中频为
A．6.5MHz

B．6.0 MHz


C．5.5 MHz

D．4.5 MHz
26．视频全电视信号在通过    后，色度信号被分离出来。
A．低通滤波器





B．带通滤波器

C．梳状滤波器





D．同步检波器
27．显像管聚焦电压不足会引起
A．无图像






B．对图像无影响
 
C．重影







D．图像模糊不清
28．场输出集成电路的主要功能是
A．为场偏转线圈提供锯齿波扫描电流

B．放大同步分离的脉冲信号

C．检测场扫描信号的误差

D．产生驱动回扫变压器的功率脉冲
29．    都是色差信号。

A．R-Y 、B-Y 、Y



B．B-Y 、G-Y 、Y

C．R-Y 、G-Y 、Y



D．R-Y 、B-Y 、G-Y
30．彩电图像狭窄的可能原因是 
A．行阻尼二极管开路或漏电

B．V402不良



C．行阻尼二极管漏电



D．以上答案都正确
31．在断开负载检查开关电源时，需要接上假负载的原因是
A．保护人身安全




B．保护开关管

C．保护行管





D．保护显像管
32．在开关稳压电源中，开关导通时间越长，则输出电压
A．越低


B．越高


C．不变


D．以上答案都正确
33．调谐电路或其外围电路不良会引起
A．伴音不良





B．图像不良


C．伴音或图像不良



D．无影响
34．操作彩电的本机按键正常，但操作遥控器不灵，其故障通常是
A．主控制微处理器故障


B．遥控接收器损坏

C．彩电本机按键有故障


D．调谐器不良
35．遥控彩色电视机调谐后收看正常，关机后再开机仍要重新调谐，其故障可能是
A．遥控器电路不良



B．存储器损坏

C．调谐器失常




D．AGC电压失常 
36．彩电遥控器发出的信号是
A．无线电波

B．射频载波

C．红外线

D．超声波
37．场不同步时应重点检查
A．同步分离电路




B．行AFC电路

C．场输出电路




D．场输出的负反馈信号
38．场输出电路电源电压下降会引起
A．电源自动保护




B．伴音会有干扰噪声

C．图像垂直压缩




D．图像场不同步
39．色解码电路输出的三个色差信号都失掉会引起
A．无彩色





B．无伴音
C．无图像





D．无图像、无伴音
40．显像管加速级电压不足会出现
A．图像偏暗





B．图像出现回扫线

C．图像抖动





D．一条亮线 
电冰箱、空调器原理与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．空调不转有可能是电压低于额定电压的10%以上。
42．工作频率为60Hz的空调器，若在50Hz的电源下工作会使其制冷量下降。
43．间冷式电冰箱是采用强制空气对流降温方式的电冰箱。
44．空调压缩机超温一定是电源电压太高。
45．蒸发在任何条件下都可以进行。
46．空调器所用的压缩机属高背压压缩机。
47．压缩机开停频繁有可能是冷凝器通风不畅。
48．电冰箱不能化霜可能是化霜电热器烧断。
49．空调器连续启动的间隔时间至少为2个小时。
50．电冰箱冷藏室灯亮，但压缩机不工作一定是压缩机坏了。
三、名词解释题（每小题2分，共8分）
51．制冷剂
52．电磁阀
53．相变制冷
54．绝对湿度
四、简答题（每小题4分，共16分）

55．简述影响电冰箱蒸发器传热效率的因素。
56．简述空调压缩机、风机都工作，但不制冷的原因。
57．简述电冰箱的常见故障。
58．简述电冰箱制冷循环过程。
五、综合题（16分）
59．向电冰箱制冷系统充注制冷剂时，如何确定充注量，请阐述其方法。
电视机原理与维修（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
60．中频信号处理集成电路包括亮度和色度处理电路。
61．输入电路是连接天线信号的电路，它主要有匹配电路和滤波电路构成。
62．彩色电视机的图像与亮度信号无关。
63．行扫描电路是电视机完成水平扫描的电路。
64．显像管加速电压过高时，电视机的图像会出现回扫线。
65．大于25英寸的彩电都属大屏幕彩电。
66．I2C总线是由一条串行数据线和一条串行时钟线配对构成的。
67．大屏幕彩色电视机的伴音输出功率一般都是在20W以上。
68．电视扫描的行帧扫描都有正程和回程。

69．大屏幕彩电与一般彩电一样都只有一个调谐器。
七、名词解释题（每小题2分，共8分）
70．逐行倒相
71．三基色原理
72．正交平衡调制
73．视频检波
八、简答题（每小题4分，共16分）
74．简述直流电源的组成。
75．简述电视机信号接收的基本过程。
76．简述数字电视机的基本特点。
77．简述色度电路故障的主要现象。
九、综合题（16分）

78．请阐述彩色电视机的故障特点、检修程序和故障检测的方法。
PAGE  
电子类专业课试题卷  第 1 页（共 6 页）


