
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
建筑类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（建筑工程测量1-20；建筑施工技术与机械21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．研究地球的形状和大小以及确定地面点位的科学是
A．测设






B．测定



C．测量学





D．放样
2．测量工作的基准面是
A．水准面





B．水平面


C．铅垂面





D．大地水准面
3．地面两点间的高程之差，称为
A．绝对高差





B．高差



C．相对高差





D．基准高差
4．在独立平面直角坐标系中，x轴正向为
A．北

    



B．南



C．东


    


D．西
5．1km2等于    市亩。
A．667






B．1000

    
C．1200


    


D．1500
6．DS3水准仪的构造中，用来瞄准目标和读数的是
A．物镜对光螺旋


        B．十字丝分划板



C．目镜对光螺旋


        D．照准部
7．引测高程的依据是
A．水准点





B．前视点


C．转折点





D．待测点  
8．DJ6光学经纬仪，竖盘为顺时针注记，盘右读取竖盘读数为278°41′30″，则盘右竖直角为
A．－188°41′30″




B．188°41′30″

C．－8°41′30″




D．8°41′30″
9．在平坦地区，钢尺量距的相对误差一般不应大于
A．1/1000





B．1/2000


C．1/3000





D．1/4000
10．已知直线AB的坐标方位角为185°，则直线BA的坐标方位角为
A．5°






B．－5°



C．175°


    


D．－175°
11．某直线的坐标方位角等于其象限角，则该直线的方向为
A．北西






B．南西



C．南东


    


D．北东
12．某直线的坐标方位角为215°，则其两端间坐标增量△X、△Y的符号分别为
A．－，－





B．－，＋


C．＋，－





D．＋，＋
13．比例尺为1:500的地形图，比例尺精度为
A．0.01m





B．0.5m



C．0.05m

    


D．500m
14．观测竖直角时，采用盘左、盘右观测可消除    的影响。
A．i角误差





B．视差



C．指标差





D．目标倾斜
15．对于高程传递精度要求较高的建筑物，通常用    来传递高程。
A．皮数杆





B．吊钢尺法


C．吊线锤法





D．钢尺直接丈量
16．水准基点是沉降观测的基础，冰冻地区水准基点应埋设在冰冻线以下
A．0.3m






B．0.5m


C．0.8m






D．1m
17．进行建（构）筑物沉降观测时，水准基点不应少于
A．3个






B．4个



C．5个


    


D．6个
18．建筑物变形观测包括
A．角度观测、距离观测、沉降观测
B．角度观测、倾斜观测、位移观测


C．沉降观测、点位观测、位移观测
D．倾斜观测、沉降观测、裂缝观测
19．在地形图上，量得AB两点的高差为－2.95m，AB的实地水平距离为279.50m，则直线AB的坡度为
A．1.06%





B．－1.06%


C．1.55%





D．－1.55%
20．测量某段距离，往测为123.456m，返测为123.485m，则相对误差为
A．1/4300





B．1/4200


C．0.000235





D．0.029
21．一般场地平整是指    以内的就地挖、填和找平。
A．±20cm





B．±25cm


C．±30cm

    


D．±35cm
22．轻型井点的正常出水规律是
A．先大后小，先清后浊


B．先大后小，先浊后清


C．先小后大，先清后浊

 
D．先小后大，先浊后清
23．推土机可以短距离运土，当运距为    时效率最高。
A．60m






B．80m



C．100m





D．120m
24．正铲挖掘机的特点是
A．后退向下，强制切土


B．直上直下，自重切土


C．后退向下，自重切土


D．前进向上，强制切土
25．预制桩的混凝土达到设计强度标准值的    后方可运输和打桩。
A．60%






B．70%



C．75%






D．100%
26．当施工期间最高气温超过30℃时，水泥砂浆必须在拌成后    内使用完毕。
A．2h






B．3h

  

C．4h

    



D．5h
27．在砌块墙底部应用烧结普通砖或多孔砖砌筑，其高度不宜小于
A．100mm





B．200mm


C．300mm

    


D．400mm
28．构造柱应与圈梁连接，砖墙应砌成马牙槎，每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不应超过
A．100mm





B．200mm


C．300mm

    


D．400mm
29．梁跨度大于等于    时，梁底模板应起拱。
A．4m






B．5m

  

C．6m

        


D．8m
30．C30现浇混凝土悬挑雨篷，当混凝土强度至少达到    N/ mm 2时，方可拆除底模。
A．10






B．15

  

C．22.5


    


D．30
31．现浇钢筋混凝土框架柱内竖向受力钢筋的焊接一般采用
A．闪光对焊





B．电阻电焊

 
C．电弧焊

    


D．电渣压力焊
32．变形缝的泛水高度按设计要求施工，当设计没有具体要求时，其高度不小于
A．180mm





B．200mm


C．250mm





D．300mm
33．为控制墙面的抹灰层厚度，在抹灰前，通常在墙面上设置
A．分格缝





B．灰饼和标筋
 
C．护角






D．面层标高线
34．砖墙留置斜槎的长度不应小于墙高的
A．3/4






B．1/2



C．2/3

  




D．1/3
35．平板振动器适合于振捣
A．一般钢筋混凝土楼板


B．钢筋混凝土梁

C．钢筋混凝土柱

   


D．钢筋混凝土厚板
36．混凝土浇筑完毕    以内就应开始养护。
A．（1～2）h





B．（2～3）h

  
C．（10～12）h
     


D．（12～14）h
37．大体积混凝土浇筑后，混凝土的内外温差一般不宜超过
A．25℃


B．28℃


C．30℃


D．35℃
38．钢筋混凝土构件中，受力钢筋应有足够的混凝土保护层，保护层厚度是指
A．受力钢筋内缘至混凝土外侧的距离
B．受力钢筋中心至混凝土外侧的距离


C．受力钢筋外缘至混凝土外侧的距离
D．无具体规定
39．    适用于不易洒水养护的高耸构筑物和大面积混凝土结构。
A．标准养护

    


B．喷涂薄膜养生液养护
C．蓄水养护

              
D．加热养护
40．现浇多层框架结构每层每段施工中，每一排柱子的浇注顺序应由    向    
对称进行。

    A．内  外

 



B．外  内

  
C．左  右

     


D．右  左
建筑工程测量（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．直线的坐标方位角都是正值。
42．平面控制测量是精密测定控制点平面位置(x,y)的工作。
43．水准测量时，若水准尺向前倾斜，则读数变小。
44．由测绘部门测定的建筑用地边界线，称为建筑红线。
45．沉降观测点应该均匀布置，他们之间的距离一般为50～100m。
46．直接为测图服务的控制网，称为图根控制网。
47．等高线是地面上高程相同的相邻点所连成的曲线。
48．普通水准测量时，在水准尺上的读数应读3位数。
49．施工蓝图中所标注的结构构件的标高（高程），通常为相对标高（高程）。
50．建筑施工中的高程测定，又称抄平。
三、名词解释题（每小题3分，共12分）

51．水准面
52．附合水准路线
53．地形图
54．直线定线
四、简答题（每小题5分，共20分）

55．简述DS3水准仪使用操作的基本程序。
56．简述消除和消弱水准测量误差的方法。
57．简述用测回法测量水平角的方法和步骤。（DJ6光学经纬仪）
58．简述等高线的特性。
五、综合题（8分）

59．利用高程为109.265m的水准点A，欲测设出高程为109.854m的B点。若水准仪安置在A、B两点之间，A点水准尺读数a为1.836m，则B点水准尺读数b应是多少？B、A两点的高差是多少？
建筑施工技术与机械（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）


60．横撑式土壁支撑适用于开挖较窄的基槽或管沟。
61．钎探时，将钢钎垂直打入土中，并记录每打入20cm的锤击次数。
62．填土压实质量的检查应按设计规定的压实系数作为检查标准。
63．桩基是指桩与连接桩顶的承台共同组成的深基础。
64．当外墙砌砖高度超过5m或立体交叉作业时，必须设置安全网。
65．砌块砌体砌筑时必须遵守“反砌”原则，每皮砌块应使其底面朝上砌筑，以保证灰浆的饱满度。
66．在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土强度不应低于1.2N/mm2。
67．三元乙丙属于高聚物改性沥青系防水卷材。
68．在一般抹灰工程中，有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）的宽度和深度均不小于10mm。
69．灰土地基是由生石灰和土料经拌合铺设而成。
七、名词解释题（每小题3分，共12分）

70．土的可松性
71．一次投料法
72．外防外贴法
73．先张法
八、简答题（每小题5分，共20分）

74．验槽应由哪个单位组织？并且会同哪些单位共同进行？
75．简述打桩方法（过程）。
76．简述砖砌体施工中，不得留设脚手眼的部位。
77．简述装配式钢筋混凝土单层工业厂房预制柱的吊装工艺。
九、综合题（8分）

78．某工程混凝土实验室配合比为1: 2.55 : 5.12（水泥 : 砂 : 石），水灰比为 0.61，每立方米混凝土的水泥用量为312kg，现场砂子的含水率为3%，石子的含水率为1% ，试求该混凝土的施工配合比。如果搅拌机的出料容量为0.4m3，试计算每搅拌一盘该混凝土的材料用量。（计算结果小数点后保留两位有效数字）
PAGE  
建筑类专业课试题卷  第 1 页（共 8 页）


