
河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（电冰箱、空调器原理与维修1-20；电视机原理与维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．在蒸汽压缩式制冷装置中，制冷剂始终处于气态的过程是
A．冷凝


B．压缩


C．蒸发


D．节流
2．压缩机的过载保护器是
A．双金属蝶形保护器



B．内埋式保护器


C．热敏电阻式保护器



D．弹力式保护器
3．若电冰箱工作半小时后蒸发器表面部分结霜，则故障原因可能是
A．冰堵






B．制冷剂过多



C．制冷剂不足




D．压缩机内的高压S管断裂
4．三通截止阀在出厂时，所处的位置是
A．前位


B．中位


C．后位


D．随机
5．可以实现热泵式空调器制冷、制热转换的电磁阀是
A．电磁四通换向阀



B．双向电磁阀



C．单向阀





D．专用旁通电磁阀
6．家用空调器铭牌上所标的制冷量为
A．实际制冷量




B．名义制冷量



C．额定功率





D．额定工作电压的制冷量
7．家用空调器蒸发器外壳装有
A．电流继电器




B．热继电器



C．温度继电器




D．温度传感器
8．物质温度变化而状态不变所转移的热量为
A．汽化潜热

B．显热


C．潜热


D．液化潜热 
9．毛细管的选择应以    来确定流量的大小。
A．毛细管的长短




B．毛细管的粗细


C．实际测定方法




D．毛细管的规格 
10．当温度升高超过一定值时，即使再增大压力也不能使气体液化，这一温度称为
A．饱和温度





B．热力学温度



C．过热温度





D．临界温度
11．风门温控器主要用于
A．直冷式电冰箱




B．间冷式电冰箱


C．窗式空调器




D．分体式空调器
12．空调器制冷系统检漏时充入氮气的压力为
A．0.4～0.8MPa




B．1.0～1.2MPa





C．133Pa





D．0.05MPa
13．制冷剂在蒸发器中是
A．高温高压的液态



B．高温高压的气态



C．低温低压的气态



D．低温低压的液态
14．正常工作的直冷式电冰箱蒸发器表面出现周期性结霜，说明制冷系统中
A．制冷剂泄漏




B．冰堵







C．制冷剂过多




D．制冷剂不足
15．家用电冰箱正常工作时，干燥过滤器的表面温度
A．烫手


B．很凉


C．
温热

D．结霜
16．制冷剂R134a的标准沸点为
A．–29.8℃

B．–26.5℃

C．
–40.8℃

D．–45.6℃
17．钳形电流表测量电流时，把通电导线在钳形铁芯上绕10圈后测得的电流为20A，则所测实际电流的大小为
A．20A


B．200A


C．2A


D．40A
18．液体的密度比气体大，利用这一原理工作的部件是
A．气液分离器




B．干燥过滤器




C．电磁阀





D．膨胀阀
19．需要借助于风机的冷凝器为
A．百叶窗式冷凝器



B．翅片盘管式冷凝器




C．钢丝盘管式冷凝器



D．内藏式冷凝器
20．家用电冰箱、空调器制冷循环系统高、低压力区域的分界线是
A．毛细管、压缩机



B．蒸发器、冷凝器




C．压缩机、冷凝器



D．冷凝器、毛细管
21．在加色三角形中，红、绿同时叠加在一点产生的颜色为
A．黄色






B．白色



C．青色






D．紫色
22．我国彩色电视制式采用的是
A．NTSC制





B．D/K制


C．PAL制





D．SECAM制
23．下列集成电路构成的彩色电视机不属于单片机的是
A．TA8783





B．LA7680


C．TDA8841





D．LA76818
24．频段不能转换，应重点检查
A．电源电压





B．调谐电压






C．频段选择电压




D．视频信号电压
25．关于图像重影，下列说法正确的是
A．天线方位不对引起



B．末级视放高频补偿过度引起


C．电源滤波不良引起



D．中放自激引起
26．伴音中有交流声，应重点检查
A．开关电源





B．伴音鉴频电路





C．伴音放大器




D．伴音电源滤波电路
27．任何频道都搜索不到信号时应重点检查
A．BL电压





B．调谐电压


C．AFC电压




D．BH电压
28．梳妆滤波器的延时输出信号与输入信号的相位关系是
A．同相






B．反相



C．正交






D．±135º
29．消磁线圈失效，引起的故障现象是
A．图像扭曲





B．图像拉伸


C．图像镶边





D．图像局部偏色
30．同步分离电路的基本功能是
A．从视频信号中分离出色度信号








B．从色度信号中分离出色同步信号








C．从色度信号中
分离出色副载波信号







D．从视频信号中分离出复合同步信号
31．烧行输出管的故障原因是
A．电源电压低




B．行频高






C．逆程电容小




D．场输出阻抗增大
32．场不同步时应重点检查
A．同步分离信号




B．行AFC电路





C．场输出电路




D．场输出的负反馈信号
33．当行输出管击穿时，开关电源将
A．继续工作





B．开关管导通时间延长



C．无影响





D．因保护而停振
34．彩色显像管的三个阴极应分别加上
A．正极性基色信号



B．负极性基色信号




C．彩色全电视信号



D．三个色差信号
35．显像管灯丝极标称电压为
A．4.3V






B．5.3V




C．6.3V






D．7.3V
36．开关电源振荡管不起振的首选检测电路是
A．启动电路





B．整流电路



C．稳压电路





D．保护电路
37．不能造成无光栅，有伴音故障的是
A．无灯丝电压




B．行输出管烧坏




C．无加速极电压




D．显像管损坏
38．可以测试幅频特性曲线的仪器是
A．示波器





B．扫频仪


C．信号发生器




D．万用表
39．场幅度不足的故障原因是
A．电源电压高




B．逆程电容小


C．场输出取样电阻增大


D．场输出阻抗减小
40．下列不会造成声音失真的是
A．鉴频线圈失谐




B．音频放大器工作点漂移



C．负反馈电路失常



D．6.5MHz带通滤波器开路
电冰箱、空调器原理与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．空气流速越高，传热效率越高。
42．分体式空调器安装时，室外机组应安装在背光阴凉处，避免阳光直射。
43．压缩机不启动时可采用人工强行启动压缩机的方法来判断压缩机是否正常。
44．氧气–乙炔气焊枪点火时，先打开焊枪上的乙炔阀，点火后再打开氧气阀。
45．电冰箱、空调器中的管道焊接一般都采用套管焊接法。
46．使用仪表测量时，如果不知道电流大小，一般应选择最小量程先测量，然后根据所测结果调整到合适的量程，再进行测量。
47．分体空调器移机时，可将制冷剂回收到室内机组的换热器中。
48．无霜电冰箱是指电冰箱内不会结霜。
49．空调器停机后需重新开机时，一般有3min延迟。
50．在空调器中，给CPU的供电电路里面有输出过零检测信号。
三、名词解释题（每小题2分，共8分）
51．比容
52．温标
53．能效比
54．共沸溶液
四、简答题（每小题5分，共20分）

55．什么是露点？简述其在空调技术中的应用。
56．简述空调器制热量不足的故障原因。
57．为什么要对电冰箱进行除霜？
58．如何判断压缩机吸气、排气性能的好坏？
五、综合题（12分）
59．阐述空调器不运行的原因。
电视机原理与维修（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60．场扫描电路的作用是给场偏转线圈提供一个幅度足够、线性良好的场锯齿波电流。
61．采用隔行扫描的原因是为了解决电视图像闪烁的问题。
62．测量场输出波形和行激励管集电极波形时，示波器探头应该衰减10倍。
63．判断高压的有无，可直接用万用表检测。
64．压控振荡器用字母VCO表示。
65．行同步信号丢失会引起行不同步。
66．AFT信号是CPU在自动搜索时判断电视信号是否储存的主要依据。
67．遥控距离变近，原因主要是发射功率不足。
68．调谐器不良会使伴音、图像都不正常。
69．图像上下滚动不能稳定下来，肯定是同步分离电路出现故障。
七、名词解释题（每小题2分，共8分）
70．勾边电路
71．饱和度
72．静会聚
73．三无
八、简答题（每小题5分，共20分）
74．中频通道输出的视频信号主要送往哪些电路？
75．亮度通道出现故障时的故障现象有哪些？
76．LA76818集成电路如何获得行、场脉冲信号？
77．微处理器常见的故障现象有哪些？
九、综合题（12分）

78．阐述亮度电路故障的检修方法。 
PAGE  
电子类专业课试题卷  第 5 页（共 6 页）


