河南省2013年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（电冰箱、空调器原理与维修1-20；电视机原理与维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．在任何温度和压强下都能够发生的现象是

A．汽化


B．蒸发


C．沸腾


D．液化

2．电冰箱正常工作时，常温下压缩机低压工艺管处的压力应为

A．0.1MPa

B．0.01MPa

C．0.5MPa

D．0.05MPa

3．某空调采用R22制冷剂，测得压缩机排气温度为54℃，排气压力为1.5MPa（对应的饱和温度为35℃），该制冷剂的状态为

A．过热蒸气

B．饱和蒸气

C．过冷液体

D．湿蒸气
4．下面制冷剂中属于共沸溶液的是

A．R600a

B．R502


C．R134a

D．R123

5．电冰箱的制冷系统中用于放出热量的是

A．压缩机

B．蒸发器

C．冷凝器

D．节流阀

6．测量压缩机电动机的三个引线柱1、2、3相互之间的电阻值，结果为R13>R12>R32，可判断
A．1为工作绕组，2为启动绕组，3为公共端

B．1为启动绕组，2为工作绕组，3为公共端

C．1为工作绕组，2为公共端，3为启动绕组

D．1为启动绕组，2为公共端，3为工作绕组

7．对电冰箱制冷系统检漏时，应充入的气体是

A．湿空气

B．氮气


C．氧气


D．水蒸气

8．电冰箱制冷系统中容易发生冰堵的位置是

A．毛细管入口




B．干燥过滤器入口

C．毛细管出口  




D．干燥过滤器出口

9．PTC启动器的正常电阻值应为

A．0
[image: image1.wmf]W




B．20-30
[image: image2.wmf]W



C．2
[image: image3.wmf]K

W



D．2
[image: image4.wmf]M

W


10．若温感压力式机械温控器的感温剂泄漏，会造成电冰箱

A．不能停机





B．频繁开停

C．开机但不制冷




D．不能开机

11．电冰箱回气管结霜说明制冷剂的充注量

A．多
 





B．正常

C．少






D．无法判断

12．热泵型分体空调制冷正常，而无法制热的故障原因是

A．截止阀坏





B．保护器坏

C．压缩机坏





D．四通阀坏

13．在空调系统中，压力控制器中的高压控制器安装在

A．压缩机的出气口



B．压缩机的进气口

C．室外换热器的出口



D．室外换热器的进口

14．空调化霜温控器安装在

A．室内换热器上




B．室外换热器上

C．室内控制电路板上



D．控制阀上

15．    是不可能导致压缩机超温的。
A．电源电压太低




B．过载运行

C．空调开机时间长



D．压缩机电机绕组绝缘能力降低

16．在分体式空调器进行移机，回收制冷剂时，要先使压缩机运行

A．1min


B．2min


C．5min


D．10min

17．在分体式空调安装时，从室内向室外打孔要求孔向下的倾斜度为

A．1°～ 2°




B．3°～ 5°

C．5°～ 7°




D．7°～ 10°

18．在电冰箱、空调器的套管焊接时，一般要求细管伸入粗管
A．0.1～0.5cm




B．0.5～1cm
C．1～2cm





D．2cm以上

19．扩喇叭口时，铜管露出夹具的高度约为斜面高度的

A．1/5


B．1/2


C．1/3


D．1/4

20．一台电冰箱的型号为BCD180-B，其中180表示

A．电冰箱的功率为180W


B．电冰箱的容积为180L

C．电冰箱的制冷量为180W

D．电冰箱的高度为180cm

21．在传送彩色电视信号时，作为色度信号传输的是
A．三个基色信号




B．两个基色信号
C．三个色差信号




D．两个色差信号
22．彩色电视信号用FBAS表示，其中F表示

A．亮度信号





B．色度信号
C．复合同步信号




D．复合消隐信号

23．彩色电视机能搜到台但不能存储，可能是    出现故障。
A．ADC电路




B．AFT电路

C．ABL电路




D．AGC电路

24．第二伴音中频信号采用的调制方式是

A．调频方式（FM）



B．调相方式（PM）

C．调幅方式（AM）



D．脉冲编码方式（PCM）

25．从彩色全电视信号中分离出色度信号采用的电路是

A．梳状滤波器




B．低通滤波器

C．高通滤波器




D．带通滤波器
26．为防止图像亮度过高，显像管束电流过大造成高压过载而设置的电路是

A．ACC电路




B．AGC电路
C．ABL电路




D．ACK电路

27．在    中形成行锯齿波电流。
A．行振荡电路




B．行激励电路

C．行输出电路




D．显像管及附属电路

28．不可能引起水平一条亮线故障的是

A．场同步信号丢失



B．场振荡电路损坏

C．场激励电路损坏



D．场偏转线圈开路
29．场输出集成电路LA7840的⑦脚内部电路与外围器件构成泵电源电路，在场扫描逆程期间供电电压是

A．25V






B．30V
C．50V






D．180V

30．电视机中行激励电路的作用是对行振荡电路送来的矩形脉冲信号

A．变换成行偏转电流



B．进行变频和功率放大

C．变换成行逆程脉冲



D．进行整形和功率放大

31．行输出变压器为彩色显像管提供的高压阳极电压为

A．1～10KV





B．10～20KV
C．20～30KV




D．50～60KV
32．    不会导致显像管出现无光故障。
A．栅极断





B．灯丝断
C．加速极断





D．第二阳极断
33．显像管聚焦电压较低时，会导致图像

A．变形






B．颜色发生变化

C．出现回扫线




D．出现散焦现象，图像模糊不清
34．栅极与加速极相碰引起的故障现象是
A．单色光栅





B．无光栅或光栅暗
C．缺色






D．光栅很亮
35．彩色电视机开关电源中，220V交流电经过桥式整流和滤波后输出电压是

A．220V






B．450V

C．300V






D．380V

36．在开关电源电路中，若基极启动电阻断路，开机后将会出现    故障现象。
A．烧保险





B．电源不工作
C．烧开关管





D．电源输出电压升高
37．    不是微处理器正常工作的条件。
A．供电电压5V




B．时钟信号正常

C．红外遥控接收器正常


D．复位电压正常
38．电视机本机按键操作正常，但遥控发射器的部分按键不起作用，故障是

A．晶振损坏





B．驱动三极管损坏

C．红外发射管损坏



D．部分按键碳膜层脱落、磨损

39．能用来测量电路中电压信号波形的仪器是

A．万用表





B．示波器

C．扫频仪





D．晶体管特性图示仪

40．电调谐式高频调谐器的调谐电压一般为

A．0～5V





B．0～30V
C．0～12V





D．0～50V

电冰箱、空调器原理与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．毛细管与干燥过滤器焊接时，毛细管插入过滤器越深越好。
42．在电冰箱维修时，如果制冷系统一经打开，应更换干燥过滤器。
43．充注制冷剂时，多一点比少一点好。

44．为了防止液击，进入压缩机前的气态制冷剂应为过热蒸气。

45．窗式空调器属于整体式空调器。
46．分体式空调室内、外机组的连接管有两根，液管较粗，气管较细。

47．比容是指单位体积流体具有的质量。

48．风门温度控制器主要用于双门间冷式电冰箱，对冷藏室温度实行控制。

49．热泵型空调和单冷空调的工况相同。

50．在分体式空调移机回收制冷剂时，先关闭低压气体阀门，后关闭液体管的截止阀门。

三、名词解释题（每小题2分，共8分）
51．饱和状态
52．湿蒸气
53．制冷量

54．气液分离器

四、简答题（4小题，共20分）

55．单相异步电动机的启动方式有哪些？（4分）
56．电冰箱毛细管的作用是什么？（5分）
57．如何检测温控器的好坏？（4分）
58．引起空调器工作制冷效果差，出风温度高的故障原因有哪些？（7分）
五、综合题（12分）
59．阐述电冰箱压缩机工作但不制冷，而且不停机的故障原因。

电视机原理与维修（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60．场扫描电路的作用是给场偏转线圈提供一个幅度足够、线性良好的场锯齿波电流。
61．屏幕上无图像，有雪花点，故障应该在中放电路之前。
62．AGC是自动亮度控制电路。
63．行扫描电路在正常工作时，行激励管导通时，行输出管应该是处于截止。

64．彩色不同步的原因大多是梳状滤波器调整不当造成的。

65．彩色电视机开关电源启动电路损坏会引起三无现象。

66．当彩色电视机的保险管因故障熔断，可以选择比原来规格大的保险管代替。

67．如果I2C总线彩色电视机的CPU配套存储器损坏，在更换后即可正常使用。

68．通过调节彩色显像管管径上的两个两极磁环，就能校正色纯度不良。

69．超声延时线的作用是使色度信号与亮度信号同时到达基色矩阵电路。

七、名词解释题（每小题2分，共8分）
70．色纯度
71．混色法
72．调幅
73．色差信号
八、简答题（每小题5分，共20分）
74．图像中放电路故障的常用检修方法有哪些？
75．伴音电路由哪些部分构成？
76．彩色失真的故障原因主要有哪些？
77．更换显像管应该注意哪些事项？
九、综合题（12分）

78．阐述场扫描电路的检修要点。
PAGE  
电子类专业课试题卷  第 4 页（共 6 页）


_1430828678.unknown

_1430828777.unknown

_1430828748.unknown

_1430828668.unknown

