河南省2013年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
建筑类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（建筑工程测量1-20；建筑施工技术与机械21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．高程测量的基准面是
A．大地水准面




B．铅垂面


C．竖直面





D．水平面
2．建筑结构图中标注的标高是
A．高差






B．从地面垂直向上的高度

C．绝对高程





D．相对高程
3．水准仪架设后粗平时，圆水准器的气泡移动方向与    运动方向一致。
A．左手拇指





B．左手食指




C．右手拇指





D．右手食指
4．水准测量过程中，扶尺者将水准尺向前倾斜，会使观测读数
A．变大






B．变小



C．都有可能





D．不受影响
5．水准测量中由于尺垫下沉引起的误差属于
A．仪器误差





B．观测误差



C．外界条件的影响



D．观测错误
6．在架设水准仪时，转动目镜对光螺旋的目的是
A．看清远处目标




B．消除视差



C．看清十字丝




D．调整圆水准器气泡位置
7．DJ6级光学经纬仪精确整平时，转动
A．脚螺旋





B．微动螺旋



C．微倾螺旋





D．物镜螺旋
8．竖直角测量时，精确瞄准目标用
A．上丝






B．下丝



C．横丝






D．竖丝
9．经纬仪架设时，采用光学对中器，其对中误差可控制在    以内。
A．1mm






B．2mm



C．3mm






D．4mm
10．当用经纬仪观测竖直角时，采用盘左盘右观测可消除    的影响。
A．i角误差





B．视差



C．指标差





D．目标倾斜
11．经纬仪的基本操作程序是
A．对中、整平、瞄准、读数

B．整平、对中、瞄准、读数


C．对中、瞄准、整平、读数

D．整平、瞄准、读数、记录
12．通常用    来衡量距离丈量的精度。
A．绝对误差





B．相对误差



C．差值






D．零误差
13．已知直线AB的象限角RAB=南东15°24′30"，则其坐标方位角为
A．195°24′30"




B．164°35′30"



C．－164°35′30"



D．344°35′30"
14．支水准路线的成果检核公式为
[image: image2.jpg]



A．∑h理＝HB－HA



B．∑h理＝0
C．∑h往理＋∑h返理＝0


D．∑h往理－∑h返理＝0 
15．在地形图上，A、B两点的直线距离为10mm，地形图的比例为1/10000，则A、B两点的实地直线距离为
A．10m






B．100m



C．1000m





D．10000m
16．下列哪项不是建筑物轴线投测的方法
A．吊线锤法





B．经纬仪投测法



C．激光铅垂仪法




D．吊钢尺法
17．建筑基线上的基线点不应少于    个，以便相互检核。
A．一个






B．二个



C．三个






D．四个
18．建筑物变形观测的内容有
A．角度观测、距离观测、高程观测

B．沉降观测、点位观测、位移观测

C．倾斜观测、裂缝观测、沉降观测

D．角度观测、裂缝观测、位移观测
19．为了便于寻找导线点，应量出导线点与附近明显地物的距离，绘出草图，注明尺寸，称为
A．点位图





B．点之记



C．略图






D．草图
20．施工控制网分为    和高程控制网两种。
A．平面控制网




B．导线网



C．水准网





D．基线网
21．基槽钎探时，将钢钎垂直打入土中，并记录每打入    的锤击次数。
A．20cm





B．30cm



C．40cm





D．50cm
22．下列不属于填土压实主要影响因素的是
A．压实功





B．土料的含水量

C．土的可松性系数



D．铺土厚度
23．轻型井点降水的正常出水规律是
A．先大后小，先清后浊


B．先小后大，先清后浊

C．先大后小，先浊后清


D．先小后大，先浊后清
24．下列打桩顺序不正确的是
A．逐排打





B．自中部向边沿打

C．分段打





D．从周边向中间打
25．单根桩的最大长度一般限制在    以内。
A．25m






B．26m

C．27m






D．28m
26．拌制砂浆时，水的温度不得超过
A．50℃






B．60℃




C．70℃






D．80℃

27．双排脚手架的横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离应不小于    ，杆端伸出扣件的长度不应小于    。
A．100mm，80mm



B．80mm，100mm

C．100mm，100mm



D．80mm，80mm
28．板模板安装时，当板跨度大于等于    时，模板应起拱。
A．3m






B．4m
C．5m






D．6m
29．当梁跨度≤8m时，混凝土强度达到设计强度标准值的    时，方可拆除。
A．75%






B．80%



C．85%






D．90%
30．大体积混凝土浇筑后，内外温差一般不宜超过
A．15℃






B．20℃



C．25℃






D．30℃
31．普通硅酸盐水泥洒水养护时间不少于
A．6天






B．7天



C．8天






D．9天
32．在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土的强度不应低于
A．1.0MPa





B．1.2MPa



C．1.4MPa





D．1.6MPa
33．平行于屋脊铺贴卷材时，平屋面卷材搭接长度短边搭接不小于
A．70mm





B．80mm



C．90mm





D．100mm
34．高聚物改性沥青油毡防水热熔法施工中，基层处理剂涂刷后，必须干燥
A．6h






B．8h



C．10h






D．12h
35．一般抹灰施工时，主要起找平作用的是
A．底层






B．中层
C．基层






D．面层
36．进入冬季施工时，混凝土的入模温度不低于
A．5℃






B．－5℃



C．4℃






D．0℃
37．屋架吊升至超过柱顶    后，进行对位。
A．100mm





B．200mm



C．300mm





D．400mm
38．下列不是“三一砌筑法”步骤的是
A．一块砖





B．一铲灰



C．一敲打





D．一揉压
39．构造柱拉结筋每边伸入墙内不应少于
A．0.5m






B．1m



C．1.5m






D．2m
40．在受拉区同一连接区段内，钢筋接头面积占全部纵向受力钢筋截面面积的百分率不宜大于
A．25%






B．50%



C．60%






D．75%
建筑工程测量（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．铅垂线是测量工作的基准线。
42．水准测量中，管水准器用于粗略整平仪器，圆水准器用于精确整平仪器。
43．DJ6级光学经纬仪其读数装置为单平板玻璃测微器时，其测微尺上的1小格代表的秒数为20″。
44．DJ6级光学经纬仪进行竖直角观测时，度盘可以先置零再开始观测。
45．在一测回观测过程中，发现水准管气泡偏移了1格以上，这时需调整气泡后继续观测。
46．距离丈量中，测钎是用来标定尺段端点位置和计算丈量尺段数的。
47．用钢尺测设已知水平距离时，为了检核，应往、返丈量两次，取其平均值作为终点最后位置。
48．依据一个水平角和一段水平距离测设点的平面位置的方法是直角坐标法。
49．建筑红线只能用作建筑用地的依据，不能用作建筑基线测设的依据。
50．在直线定向中，可以用任意方向作为标准方向。
三、名词解释题（每小题3分，共12分）

51．测设
52．竖盘指标差
53．角度交会法
54．直线定向
四、简答题（每小题5分，共20分）

55．在测量仪器操作中会出现视差。什么是视差？如何消除视差？
56．经纬仪在检验时，各个轴线之间应满足哪些条件？
57．简述如何利用经纬仪进行多层建筑物的轴线投测。
58．施工测量的主要内容有哪些？
五、综合题（8分）

59．根据竖直角观测手簿中的观测数据，计算竖直角（竖直度盘为顺时针注记）。
要求：将编号（1）～（8）的数值计算结果写在答题卡上。
	测站
	目标
	竖盘位置
	竖盘读数
	半测回竖直角
	指标差
	一测回竖直角

	O
	A
	左
	83°14′24"
	（1）
	（5）
	（7）

	
	
	右
	276°45′06"
	（2）
	
	

	O
	B
	左
	104°39′12"
	（3）
	（6）
	（8）

	
	
	右
	255°20′42"
	（4）
	
	


建筑施工技术与机械（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）


60．在地下水位以下挖土，应将水位降至基底标高以下0.5m方可施工。
61．在打桩过程中，垂直度偏差超过2%，才需要纠正。
62．架设安全网时，外口要高于里口300mm。
63．在墙体施工过程中，经常用2m托线板检查墙面垂直度。
64．拆模一般遵循“先支先拆，后支后拆”的原则。
65．基坑开挖过程中，堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外。
66．当施工期间最高气温超过30℃时，水泥混合砂浆必须在拌成后6h内使用完毕。
67．加气混凝土砌块墙不可以留设脚手眼。
68．一次投料法是在上料斗中先装水泥，再加石子和砂，然后一次投入搅拌机加水搅拌的方法。
69．冷底子油是利用50%的石油沥青加入50%的汽油溶融而成的。
七、名词解释题（每小题3分，共12分）

70．土的最佳含水量
71．灌注桩
72．皮数杆
73．施工缝
八、简答题（每小题5分，共20分）

74．土钉墙施工的主要工序有哪些？
75．人工挖孔灌注桩有何优缺点？
76．在哪些墙体或部位中不得留设脚手眼？
77．施工完成后的混凝土，其强度不足的原因有哪些？
九、综合题（8分）

78．试计算下图①、②、③钢筋的下料长度。
[image: image1.wmf]
45°





300





③ф8





②ф22





①ф14





4760





400





300





4230





510





470





273





470








PAGE  
建筑类专业课试题卷  第 1 页（共 8 页）


_1431152283.unknown

